## Slide 1: Egyedi küszöbérték beállítása, K101 folyamatok a HUMVI rendszerben „HUMVI rendszer működése, ivóvízvizsgálati program összeállítása” képzés 2023. november 9.
Készítette:
Nagy Orsolya
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály

## Slide 2: Egyedi parametrikus értékek meghatározása
5/2023 (I. 12.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján
Telepszám 22 °C-on és a Telepszám 37 °C-on paraméterek parametrikus értéke fogyasztási ponton „nincs szokatlan változás”
Házas amőbák és a Nematoda paraméterek
  fogyasztási ponton „nincs szokatlan változás”
    (házas amőbák, Nematoda)
  a vízkezelő művet elhagyó vízben 5 szám/l
    (házas amőbák - vízmű kimenő, Nematoda - vízmű kimenő)

## Slide 3: „Puha” határértékek meghatározása
5/2023 (I. 12.) Kormányrendelet 22. §. (1)-(2) alapján
Az ivóvízszolgáltató kérelmére a népegészségügyi szerv legfeljebb három évre engedélyt adhat az 1. melléklet 3. és 4. pontjában foglalt parametrikus értékeknek való megfelelés alól, feltéve, hogy az ilyen eltérés nem jelent potenciális veszélyt az emberi egészségre, és feltéve, hogy az adott térségben az ivóvízszolgáltatást más, észszerű módon nem lehet fenntartani.
Az engedélyben a népegészségügyi szerv meghatározza az érintett vízminőségi jellemző ideiglenes parametrikus értékét, az átmeneti eltérés időtartamát.
Az átmeneti eltérés ideje alatt engedélyezett ideiglenes parametrikus értéket és az eltérés engedélyezett időtartamát a népegészségügyi szerv a HUMVI rendszerben rögzíti.

## Slide 4: K101 folyamat
minden elosztó hálózatra egy
feldolgozás alatt státusz
több, akár különböző lejárati dátummal rendelkező paraméterre
végdátum mindig annak a paraméternek a lejárati dátuma, ami a legkésőbbi
egyedi parametrikus érték meghatározásnál a minősítést segíti
„puha” határérték megállapításnál a határérték túllépés okot és beavatkozást hozzárendeli a paraméterhez

## Slide 5: K101 folyamat - létrehozás

## Slide 6: K101 folyamat - létrehozás

## Slide 7: K101 folyamat - paraméterek felvétele

## Slide 8: K101 folyamat - paraméterek felvétele

## Slide 9: K101 folyamat - paraméterek felvétele

## Slide 10: K101 folyamat - paraméterek felvétele

## Slide 11: K101-es folyamat - paraméterek felvétele

## Slide 12: K101 folyamat - paraméterek felvétele

## Slide 13: K101 folyamat - paraméterek felvétele

## Slide 14: K101 folyamat - paraméterek felvétele

## Slide 15: K101 folyamat - paraméterek felvétele

## Slide 16: K101 folyamat - paraméterek felvétele

## Slide 17: K101 folyamat - lezárás

## Slide 18: K101 folyamat - lezárás

## Slide 19: K101-es folyamat - hosszabbítás

## Slide 20: K101-es folyamat - hosszabbítás

## Slide 21: Köszönöm a figyelmet!